## Tabel_Validasi
VALIDASI KOMPLEMENTER: PELABELAN MULTI-STANDAR vs RECORD STATUS METER EDMI
Sumber: Hasil analisis Tahap 9, dataset 2.150 record pelanggan industri 197 kVA
Tabel 4.X. Cross-Tabulation
| Meter: Anomali | Meter: Normal | Total
Pelabelan: Anomali | 31 | 1265 | 1296
Pelabelan: Normal | 7 | 847 | 854
Total | 38 | 2112 | 2150
Tabel 4.X+1. Statistik Validasi Komplementer
Metrik | Nilai | Interpretasi
Agreement Rate | 40.84% | Setuju 878 dari 2.150 record
Cohen's Kappa | 0.0126 | Slight agreement (Landis & Koch, 1977)
Catatan:
Agreement rate yang rendah TIDAK menunjukkan ketidakvalidan pelabelan. Kedua skema mengukur dimensi berbeda:
- Pelabelan multi-standar: pelanggaran ambang kualitas daya (analitis dari V, I, PF)
- Record Status meter: event operasional diskrit (power interruption, alarm, warning)

## Verifikasi_Formula
VERIFIKASI PERHITUNGAN COHEN'S KAPPA DENGAN FORMULA
Sheet ini menunjukkan perhitungan dapat direplikasi via formula Excel
Input: Cross-Tabulation (hasil COUNTIFS dari data lengkap)
| Meter: Anomali | Meter: Normal | Total Baris | P_e (chance)
Pelabelan: Anomali | 31 | 1265 | 1296 | 22.906
Pelabelan: Normal | 7 | 847 | 854 | 838.906
Total Kolom | 38 | 2112 | 2150 | 861.8121
Perhitungan Agreement Rate dan Cohen's Kappa
Komponen | Formula | Nilai | Keterangan
Setuju Anomali-Anomali (n11) | B6 | 31 | Pelabelan & Meter sama-sama Anomali
Setuju Normal-Normal (n22) | C7 | 847 | Pelabelan & Meter sama-sama Normal
Total Setuju (n_o) | B12+B13 | 878 | Jumlah agreement observasi
Total Record (N) | D8 | 2150 | Total sampel
Po (proporsi setuju observasi) | n_o / N | 0.40837 | Agreement Rate
Pe (proporsi setuju by chance) | (E6+E7) / N | 0.40084 | Ekspektasi agreement acak
Cohen's Kappa | (Po - Pe)/(1 - Pe) | 0.012566 | Kappa statistic
Interpretasi Kappa (Landis & Koch, 1977):
Range | Interpretasi
< 0 | Disagreement
0 - 0,20 | Slight (sangat lemah)
0,21 - 0,40 | Fair (cukup)
0,41 - 0,60 | Moderate (sedang)
0,61 - 0,80 | Substantial (kuat)
0,81 - 1,00 | Almost perfect (sangat kuat)
Catatan: Cara mengisi sel input (B6, C6, B7, C7) dari data mentah:
B6 (Pelabelan Anomali & Meter Anomali): | '=COUNTIFS(data!q:q,"<>Normal",data!r:r,"<>..........")
C6 (Pelabelan Anomali & Meter Normal): | '=COUNTIFS(data!q:q,"<>Normal",data!r:r,"..........")
B7 (Pelabelan Normal & Meter Anomali): | '=COUNTIFS(data!q:q,"Normal",data!r:r,"<>..........")
C7 (Pelabelan Normal & Meter Normal): | '=COUNTIFS(data!q:q,"Normal",data!r:r,"..........")
(Sesuaikan referensi Q dan R dengan lokasi kolom label_final dan record_status di file Anda)